## Proposta_Comercial (2) (hidden)
Anexo D - Proposta Comercial
1. Rack fechado no padrão 19 a 23” com 44U úteis com portas perfuradas
Soluções | Qtde | Descrição | Valores com Impostos
Rack para equipamentos de telecomunicações | 1 | 44U úteis com portas perfuradas (até 70% de vazão), largura útil interna de 23”.
Rack para equipamentos de serviços | 1 | 44U úteis com portas perfuradas (até 70% de vazão), largura útil interna de 19”.
| 1 | PDU (Power Distribution Unit) para Racks 19”.
| 1 | Sistema de Telemetria;
| 1 | Nobreak de 5KVA;
| 1 | FCC com Sistemas Retificadores Chaveados em Alta Frequência;
| 1 | Bancos de baterias de lítio;
| 1 | Patch-Panel;
| 1 | Cabeamento Estruturado CAT6 Conectorizado;
| 1 | Tomadas AC;
| 1 | Régua de Tomadas AC.
Subtotal
Sistema Elétrico | 1 | QDCA (Quadro de Distribuição de Corrente Alternada);
| 1 | QTM (Quadro de Transferência Manual);
Subtotal
Projeto Infraestrutura | 1 | Projeto Infraestrutura, conforme descrito no Anexo B item 4.2
Iluminação dos ambientes interno | 1 | Iluminação dos ambientes interno ou externo, conforme Anexo B itens(4.8.1, 4.8.2, 4.8.4, 4.8.5, 4.8.6 e 4.8.8.
Sistema de CFTV | 1 | Sistema de CFTV, conforme descrito no Anexo B item 4.11
Integração de sistemas de monitoração de infraestrutura ao NOC Telebras | 1 | Integração de sistemas de monitoração de infraestrutura ao NOC Telebras, conforme descrito no Anexo B item 4.12
Subtotal
Total da Solução
2. Rack fechado no padrão 19 a 23” com 44u úteis com condicionador de ar acoplado (ambiente interno)
Soluções | Qtde | Descrição | Valores com Impostos
Rack para equipamentos de telecomunicações | 1 | 44U úteis com condicionador de ar, largura útil interna de 23”.
Rack para equipamentos de serviços | 1 | 44U úteis com condicionador de ar, largura útil interna de 19”.
| 1 | PDU (Power Distribution Unit) para Racks 19”.
| 1 | Sistema de Telemetria;
| 1 | Nobreak de 5KVA;
| 1 | FCC com Sistemas Retificadores Chaveados em Alta Frequência;
| 1 | Bancos de baterias de lítio;
| 1 | Patch-Panel;
| 1 | Cabeamento Estruturado CAT6 Conectorizado;
| 1 | Tomadas AC;
| 1 | Régua de Tomadas AC.
Subtotal
Sistema Elétrico | 1 | QDCA (Quadro de Distribuição de Corrente Alternada);
| 1 | QTM (Quadro de Transferência Manual);
Subtotal
Projeto Infraestrutura | 1 | Projeto Infraestrutura, conforme descrito no Anexo B item 4.2
Iluminação dos ambientes interno | 1 | Iluminação dos ambientes interno ou externo, conforme Anexo B itens(4.8.1, 4.8.2, 4.8.4, 4.8.5, 4.8.6 e 4.8.8.
Sistema de CFTV | 1 | Sistema de CFTV, conforme descrito no Anexo B item 4.11
Integração de sistemas de monitoração de infraestrutura ao NOC Telebras | 1 | Integração de sistemas de monitoração de infraestrutura ao NOC Telebras, conforme descrito no Anexo B item 4.12
Subtotal
Total da Solução
2. Valores dos Serviços Operacionais
A PROPONENTE deverá fornecer os valores como CAPEX conforme as especificações e os periodos estimados na RFP.
Serviços Operacionais
Item | Descrição |  |  | Valores com Impostos
Garantia | Garantia e Serviço de troca de sobressalentes, , conforme item 8 da "Rede Privativa de Governo (RFP) - Core EPC _ IMS e RAN" |  |  | 0
Serviços de Suporte | Suporte conforme requerimento mínimo da RFP, informado na tabela 1 da "Rede Privativa de Governo (RFP) - Core EPC _ IMS e RAN" |  |  | 0
Operação assistida | 12 meses em regime de 8x5, conforme o item 3.45 do Anexo A – Requisitos Rede Privativa do Governo – RAN |  |  | 0
Treinamento | Treinamento em todos os elementos e funcionalidades da solução, capacitando a EAF, conforme o item 3.44 do Anexo A |  |  | 0
Total |  |  |  | 0
3. Valores dos Sobressalentes
Sobressalentes - Conforme especificação do item 3.43. do "Anexo A – Requisitos Rede Privativa do Governo – RAN".
A PROPONENTE deverá informar a quantidade e o tipo de equipamento na oferta.
Sobressalentes
Qtde | Descrição |  |  | Valores com Impostos
Qtde | Descrição do sobressalente 1 |  |  | 0
Qtde | Descrição do sobressalente 2 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total |  |  |  | 0
5. Valores Opcionais
Todas as Features consideradas como Valores Opcionais no "Anexo B – SOC" deverão ser incluidas na Tabela abaixo, caso a Feature seja considerada como básica pela PROPONENTE o valor deverá ser zero.
Valores Opcionais das Features (Incluir todas as Features separadamente)
Item | Descrição |  |  | Valores com Impostos
Feature 1 | Features Massive IoT |  |  | 0
Feature 2 | Carrier Aggregation (Implementação Futura) |  |  | 0
Treinamentos 1 | Treinamentos 1 |  |  | 0
Treinamentos 2 | Treinamentos 2 |  |  | 0
0
0
0
Total |  |  |  | 0
6. Valores Opcionais de Gabinete e Baterias
A PROPONENTE deverá apresentar valores para futuras expansões, incluindo solução completa com HW e serviços.
Valores Opcionais de Gabinete e Baterias
Item | Descrição |  |  | Valores com Impostos
Gabinetes | Para acomodar baterias para até 8 horas de autonomia adicionais ao sites existentes |  |  | 0
Baterias | standard - 4 horas de autonomia |  |  | 0
Baterias | antifurto - 4 horas de autonomia |  |  | 0
Baterias | standard - 8 horas de autonomia |  |  | 0
Baterias | antifurto - 8 horas de autonomia |  |  | 0
0
7. Valores Opcionais Anti Vandalismo
A PROPONENTE deverá apresentar valor para gradil anti vandalismo para uso em sites em localidades críticas.
Valores Opcionais Anti Vandalismo
Item | Descrição |  |  | Valores com Impostos
Gradil | gradil externo com grau G10 |  |  | 0
0
0
0
0

## Condições Comerciais
Escopo: Espaço Fornecimento de Espaço em Solo, AEV e Infraestrutura para Estações da Rede Móvel Privativa de Governo DF
Processo: EAF_23_0162
Condições Comerciais
Prazo do contrato: 120 meses
Dar o aceite à RFP na Proposta Comercial
Apresentar preços com impostos, tanto para o base fee, como para a locação do espaço
Forma de faturamento: emitir fatura à EAF com vencimento em 60 ddl. A fatura deverá ser emitida após a validação dos serviços pela equipe técnica da EAF. Nenhuma fatura será paga se os serviços não forem validados pela EAF.
Os serviços de Base Fee deverão respeitar a carência de 12 meses para faturamento.
Reajuste a ser negociado entre as Partes anualmente, com base no índice IPCA ou IGPM, o que for menor, conforme previsão contratual

## LPU - Base fee AEV e Solo
Escopo: Cessão de Uso de Espaço em Solo, AEV para antenas de micro-ondas e Infraestrutura
Processo: EAF_XX_XXXX
Informar razão social:
CNPJ:
Proposta Básica de Compartilhamento de Site
| Escopo - mensalidade Base Fee de solo (POP) |  | Volume de Site | Adequação da infraestrutura (Base Fee) - R$ ** informar valor por site em cada faixa de volume | Período do contrato: 120 meses | Preço total do período contratado
Base fee de solo, incluindo toda a adequação de infraestrutura | Base de solo de 1,0 x 1,80 m. Estruturas Green Field. |  | 1 a 150 |  | 120 | 0
| Base de solo de 1,0 x 1,80 m. Estruturas Rooftop. |  | 1 a 150 |  | 120 | 0
| Área ocupada em solo de 1,0 x 1,80 m. Ambientes indoor. |  | 1 a 150 |  | 120 | 0
| Escopo - mensalidade Base Fee de AEV (enlace rádio)* |  | Volume de Enlaces
Base fee de AEV, incluindo toda a adequação de infraestrutura | AEV = 1,0 m² |  | 1 a 300 |  | 120 | 0
| AEV = 1,0 m² |  | 301 a 600 |  | 120 | 0
Adicional |  | Unidade | Volume estimado nas 27 capitais | R$ Unitário Mensal
Valores Adicionais | AEV Adicional/metro² | m² | 30 |  | 120 | 0
| Solo Adicional/metro² | m² | 100 |  | 120 | 0
| Gradil antivandalismo para proteção de gabinete outdoor [manter] | un | 20 |  | 120 | 0
| QTM | un | 30 |  | 120 | 0
| Sistema de CFTV | un | 130 |  | 120 | 0
* AEV considerada contempla o coeficiente de arrasto de 1,6 e uma antena de micro-ondas parábola cheia de 0,90 m de diâmetro.
** Apresentar preço médio de locação do espaço somente para os sites tipo greenfield e roof top. Após a seleção das localidades, as Partes ajustarão o valor do aluguel do espaço conforme localidade escolhida. É essencial enviar a EAF a lista de sites locados,

## LPU - Preço médio de Aluguel
Escopo: Cessão de Uso de Espaço em Solo, AEV para antenas de micro-ondas e Infraestrutura
Processo: EAF_XX_XXXX
Informar razão social:
CNPJ:
Proposta Básica de Compartilhamento de Site
Capitais | Estimativa | Informar valor de aluguel médio por capital | Período do contrato (meses): | Preço total do período contratado
Rio Branco | 1 |  | 120 | 0
Maceió | 5 |  | 120 | 0
Manaus | 4 |  | 120 | 0
Macapá | 2 |  | 120 | 0
Salvador | 6 |  | 120 | 0
Fortaleza | 3 |  | 120 | 0
Brasília | 5 |  | 120 | 0
Vitória | 5 |  | 120 | 0
Goiânia | 4 |  | 120 | 0
São Luís | 3 |  | 120 | 0
Belo Horizonte | 8 |  | 120 | 0
Campo Grande | 3 |  | 120 | 0
Cuiabá | 3 |  | 120 | 0
Belém | 6 |  | 120 | 0
João Pessoa | 5 |  | 120 | 0
Recife | 5 |  | 120 | 0
Teresina | 2 |  | 120 | 0
Curitiba | 9 |  | 120 | 0
Rio de Janeiro | 18 |  | 120 | 0
Natal | 4 |  | 120 | 0
Porto Velho | 3 |  | 120 | 0
Boa Vista | 2 |  | 120 | 0
Porto Alegre | 9 |  | 120 | 0
Florianópolis | 6 |  | 120 | 0
Aracajú | 3 |  | 120 | 0
São Paulo | 22 |  | 120 | 0
Palmas | 1 |  | 120 | 0